## ГВО
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2022/2023 гг. по филиалу ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" на территории Волгоградской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АО "Волжский трубный завод" | ГПП-5 | яч.№1,68 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | ГПП-2 | яч.№1,35 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | ГПП-1 | РП-5 яч.№29 | [5 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | ГПП-2 | яч.№24,25 |  | от 20 до 60 мин |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№69; РП-6 КТП-111В ВНП Т-1, Т-2 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№71, 72; РП-6 КТП-31В ВНП Т-2; РП-7 КТП-31В ВНП Т-1 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№15 | [5 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№39 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№47 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№57 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ИТОГО АО "Волжский трубный завод": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  |  | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | всего |  |  |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  |  | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | всего |  |  |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48
всего по ДУ
2 | АО "Себряковцемент" | ПС "Цементная", ф. 6 кВ №13,14,20,21,22,36,39 | Электроприемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| ИТОГО АО "Себряковцемент": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
[5 empty] | всего | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
всего по ДУ
3 | ООО "Ситрас" | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №20 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
|  | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №25 | [9 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО ООО "Ситрас": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | [7 empty] | 6.5 | 6.5 | 6.5
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | [7 empty] | 6.5 | 6.5 | 6.5
всего по ДУ
4 | ОАО "Волгограднефтемаш" | ПС "Ельшанская", ф. 6 кВ №7,9 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №10 | Электроприемники потребителя |  |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №32 | Электроприемники потребителя |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ИТОГО ОАО "Волгограднефтемаш": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
всего по ДУ
5 | АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский" | ПС "Кордовая", яч. 10 кВ №7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32 | Электроприемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин |  | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85
|  | ПС "Канатная", яч. 10 кВ №1,2,3,16,20,27,38,39 | Электроприемники потребителя |  | от 5 до 20 мин |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85
[5 empty] | всего |  | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85
[5 empty] | всего |  | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
всего по ДУ
6 | ОАО "Волгоградмебель" | ПС "Развилка-1", ф. 10 кВ №14,21 | Электропориемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| ИТОГО ОАО "Волгоградмебель": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
всего по ДУ
7 | АО "Волжский Оргсинтез" | ПС "Метионин-1" | Цеха №№ 1, 3, 20, 22, 26, 95 | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
ПС "Метионин-2"
| ИТОГО АО "Волжский Оргсинтез": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
[5 empty] | всего | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
[5 empty] | всего | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
всего по ДУ
8 | ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №29 | ОП | до 5 мин |  | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293
| АО "ВМЭС" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №8 |  |  |  | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3329
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №21 |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
| ООО "Рента-М" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №49 |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
| ООО "Меридиан" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №24 |  |  |  |  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №7 | [5 empty] | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №4 | [6 empty] | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №40 | [7 empty] | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №36 | [8 empty] | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
| ИП Мазин Виктор Сергеевич | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №52 | [9 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9
| ООО "Агромельпродукт" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №23 | [10 empty] | 1.23 | 1.23
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №34 | [11 empty] | 0.76619
| АО "ВОЭ" | ПС "Лесная " | ф. 10кВ №5 | ОВБ | от 20 до 60 мин | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
| АО "ВОЭ" | ПС "Лесная " | ф. 10кВ №3 |  |  | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173 | 2.1173
| ИТОГО АО "Волгоградоблэлектро": |  |  |  | до 5 мин |  | 4.0659 | 4.8049 | 7.0749 | 8.5652 | 8.8122 | 10.1722 | 11.0722 | 12.3022 | 13.0684
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043
[5 empty] | всего | 2.2043 | 6.2702 | 7.0092 | 9.2792 | 10.7696 | 11.0166 | 12.3766 | 13.2766 | 14.5066 | 15.2728
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин |  | 4.0659 | 4.8049 | 7.0749 | 8.5652 | 8.8122 | 10.1722 | 11.0722 | 12.3022 | 13.0684
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  | 4.0659 | 4.8049 | 7.0749 | 8.5652 | 8.8122 | 10.1722 | 11.0722 | 12.3022 | 13.0684
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043
[5 empty] | всего | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043 | 2.2043
всего по ДУ
9 | АО "Волтайр-Пром" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 13 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 28 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 24 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
| ООО "Веста" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ №20,22 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| АО "ТЕКСКОР" | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 12 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 32 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 64 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| АО "ВРТ" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 19 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 58 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| ООО "Производственная компания "ДИА" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 67 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ№ 70 | ОП АО "ТЕКСКОР" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| ЗАО "ВРШРЗ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 53 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
| ООО "Праксайр-Волгоград" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ. №64 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ИТОГО ООО "Центрэнерго": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39
[5 empty] | всего |  |  | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39
[5 empty] | всего |  |  | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49
всего по ДУ
10 | ООО "Овощевод" | ПС Овощевод | РП-2 ф. 13 | ОП | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14
|  |  | РП-2 ф. 15 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 16 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 17 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
|  |  | РП-2 ф. 18 | [8 empty] | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91
|  |  | РП-2 ф. 20 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
| ИТОГО ООО "Овощевод": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [6 empty] | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [6 empty] | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
всего по ДУ
11 | ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения | ПС "Сарепта-1" | ф. 10 кВ №11 | ДУ | до 5 мин |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | ППА "Южная" | ф. 6 кВ Пропарка-2 | ОП | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ИТОГО ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения: |  |  |  | до 5 мин |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
12 | Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ | ПС "Кузьмичи", яч. 6 кВ №10,18,14,19 | Оборудование НПС "Кузьмичи" | ОВБ | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | ПС "Тингута", яч. 6 кВ №17,24 | Оборудование НПС "Тингута" | [6 empty] | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48
|  | ПС "Зензеватка", яч. 6 кВ №11,23 | Оборудование НПС "Зензеватка" | ДУ | до 5 мин | [5 empty] | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
| ИТОГО Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ: |  |  |  | до 5 мин | [5 empty] | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78
[5 empty] | всего |  |  |  |  | 8.78 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14
[5 empty] | всего по ДУ | [5 empty] | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48
[5 empty] | всего |  |  |  |  | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48
всего по ДУ
13 | ООО "Каргилл Новоаннинский" | ПС Каргилл Новоаннинский | яч. 10 кВ К01, К08 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| ИТОГО ООО "Каргилл Новоаннинский": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
всего по ДУ
14 | ООО "Камышинский Текстиль" | ПС "ХБК" | ф. 10 кВ №9,19,37,39 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 5.6 | 5.6 | 5.6
| ООО "Камышинский Текстиль" |  |  |  | до 5 мин | [7 empty] | 5.6 | 5.6 | 5.6
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [7 empty] | 5.6 | 5.6 | 5.6
[5 empty] | всего по ДУ | [7 empty] | 5.6 | 5.6 | 5.6
15 | ПАО "Курганмашзавод" | ПС "ВГТЗ-3", яч.6 кВ №6, 9 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
| ИТОГО ПАО "Курганмашзавод": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
всего по ДУ
16 | ООО "ВМК "ВгТЗ" | ПС "ВГТЗ-1", яч. 6 кВ №41,42 | Электроприемники потребителя | ОП | до 5 мин |  |  |  |  | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134
| ИТОГО ООО "ВМК "ВгТЗ" |  |  |  | до 5 мин |  |  |  |  | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  |  |  | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134
всего по ДУ
17 |  | ГПП | ф.10 кВ 36 | ОП | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | ЦРП-1 | ф.10 кВ 27 | [9 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | ГПП | ф.10 кВ 19, 22 | [9 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | КП-5 | ф.10 кВ 33, 34 | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | ГПП | ф.10 кВ 29 | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | КП-2 | ф.10 кВ 19/21, 20/22 | [9 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ИТОГО ООО "Промышленные технологии": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 1.32 | 1.32 | 1.32
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [7 empty] | 1.32 | 1.32 | 1.32
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 1.32 | 1.32 | 1.32
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [7 empty] | 1.32 | 1.32 | 1.32
всего по ДУ
18 | ОАО "Зензеватский элеватор" | ПС "Ольховка" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. | ПС "Островская" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.58 | 0.58 | 0.58
| ООО "Пульсар", СОНТ «Нефтяник 4", ООО "Актив-К", ООО "Нефтянник" | ПС "Северная" | ф. 10 кВ №16 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ООО "Камышинский крановый завод" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №3,4,5, 7,8,18 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 1.95 | 1.95 | 1.95
| ООО «ЭЛЕВАТОР СЕРВИС", ООО "Мальт 2001" | ПС "Дар-Гора" | ф. 6 кВ №29, 38 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ООО "АлПласт", ООО "ППЦ Крук КК", ИП Елисеев Александр Владимирович, ООО "Медэкопром" | ПС "Сарепта-1" | В.ВЛ Вторчермет-1 (Т-1 ПС Вторчермет), или В.ВЛ Вторчермет-2 (Т-2 ПС Вторчермет) | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 1.98 | 1.98
| ОАО "Волгоградагропромдорстрой" | ПС "Гумрак" | ф. 6 кВ №12 | ОП | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 0.68 | 0.68
| ООО "Руслогос" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №3,4 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 3.6 | 3.6
| ООО "Концерн "Премиум Капитал" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №2,9 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.3 | 1.3
| ООО "ПК "Снежинка" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №49 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.68 | 0.68
| ОАО «Нижневолжскспецстрой", ООО "Ласточка" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №3 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.6 | 0.6
| ООО «ХОБЭКС" | ПС "Дзержинская" | ф. 6 кВ № 18 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.1 | 1.1
| ООО "ВИТА-РИЭЛТИ" | ПС "Дзержинская" | ф. 6 кВ № 2 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.45 | 0.45
| ОАО "Волгомясомолторг" | ПС"Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №20 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.4 | 1.4
| ОАО "Волгогазоаппарат" | ПС "Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №6,11 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 2.6
| ОАО "ПК "Ахтуба | ПС "Пионерская" | ф. 6 кВ №18 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.6
| ООО "Империя", ГК "Магистраль" | ПС "Курганная" | ф. 6 кВ №15 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.2
| ООО "Энергопром ГРУПП", ПАО "ВымпелКом" Волгоградский филиал, ООО "АЗС "ВТК", СНТ "40 лет Октября", ООО "Единство", ООО «Газэнергосеть Поволжье", ООО "Газонефтепродукт сеть", СНТ "Нормаль", ООО "Сити-Экспресс Волгоград", ООО "РОСТРА-ЭКО" | ПС "Молзавод" | ф. 10 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 2.17
| ООО "Нижневолжскстройсервис" | ПС" Садовая" | ф. 6 кВ №16 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 0.55
| НПО "ОРТЕХ-ЖКХ" | ПС" Садовая" | ф. 6 кВ №8 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 0.615
| СНТ "Строитель" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №11 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.1
| ООО "СП"Ахтуба", ООО "Волтайрэкстрамед" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №14 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.14
| СНТ "Вишневый сад" | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №13 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.2
| ИП Агеев А.Г. | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.039
| ООО "ВЗРО" | ПС "Городская-1" | ф. 6 кВ №41 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.5
| ООО ПТП "Поршень" | ПС"Городская-1" | ф. 6 кВ №42 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.53
| ООО "ВОЛГАБАС" | ПС"Городская-2" | ф.10 кВ №1 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.117
| ООО "ВОЛГАЦЕНТР" | ПС "Городская-2" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.4
| СНТ "Тюльпан" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №2,30 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.2
| ИТОГО ПАО "Волгоградэнергосбыт": |  |  |  | до 5 мин | [7 empty] | 4.43 | 6.41 | 12.659
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 0 | 0.68 | 1.845
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 1.5 | 10.63 | 16.177
[5 empty] | всего | [7 empty] | 5.93 | 17.72 | 30.681
[5 empty] | всего по ДУ | [7 empty] | 4.43 | 6.41 | 12.659
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 1.98 | 1.98
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | всего | [7 empty] | 1.5 | 3.48 | 3.48
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 1.98 | 1.98
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | [9 empty] | 4.079
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.147
[5 empty] | всего | [9 empty] | 5.226
[5 empty] | всего по ДУ | [9 empty] | 4.079
19 | ООО ВГМЗ «Сарепта" | ПС "Канатная" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.7 | 0.7
| ИТОГО ООО ВГМЗ "Сарепта": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.7 | 0.7
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.7 | 0.7
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.7 | 0.7
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.7 | 0.7
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.7 | 0.7
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.7 | 0.7
20 | ООО "Лайн Пласт" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.258 | 0.258
| ИТОГО ООО "Лайн Пласт": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.258 | 0.258
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.258 | 0.258
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.258 | 0.258
21 | ЗАО "НПО "Ахтуба" | ПС "Ахтуба" | ф. 6 кВ № 9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.97 | 0.97
| ИТОГО ЗАО "НПО "Ахтуба": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.97 | 0.97
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.97 | 0.97
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.97 | 0.97
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.97 | 0.97
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.97 | 0.97
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.97 | 0.97
22 | ЗАО Птицефабрика "Волжская" | ПС "Колобовка", ф.10 кВ №5 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 1.9 | 1.9
|  | ПС "Ахтуба" | ф. 6 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.36 | 0.36
| ИТОГО ЗАО Птицефабрика "Волжская": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.36 | 0.36
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 1.9 | 1.9
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 2.26 | 2.26
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.36 | 0.36
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.36 | 0.36
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 1.9 | 1.9
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 2.26 | 2.26
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.36 | 0.36
23 | ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.25 | 0.25
| ИТОГО ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.25 | 0.25
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.25 | 0.25
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.25 | 0.25
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.25 | 0.25
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.25 | 0.25
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.25 | 0.25
24 | ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие" | ПС "Вязовка" | ф. 10 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.27 | 0.27
| ИТОГО ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие": |  |  |  | до 5 мин | [8 empty] | 0.27 | 0.27
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [8 empty] | 0.27 | 0.27
[5 empty] | всего по ДУ | [8 empty] | 0.27 | 0.27
25 | АО "ВОЭ" | ПС "Металлоконструкция" | ф. 6 кВ №12 | ОП | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
| ИТОГО ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [5 empty] | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
всего по ДУ
26 | ОАО "Промстройконструкция" | ПС "Строительная" | ф. 10 кВ №1 | ДУ | до 5 мин |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| ИТОГО ОАО "Промстройконструкция": |  |  |  | до 5 мин |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
27 | ООО "Донской электрометаллургический завод" | ПС "Заводская" | ф. 6 кВ 103, 105, 107, 111, 301, 304, 305, 306, 307, 316 | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
| ИТОГО ООО "Донской электрометаллургический завод": |  |  |  | до 5 мин
от 5 до 20 мин
[5 empty] | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
[5 empty] | всего | [5 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
всего по ДУ
28 | ЗАО "ПО ЗСК" | ПС "Разгуляевская" ф. 6 кВ 9, 40, 46 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ЗАО "ПО ЗСК": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
всего по ДУ
29 | ООО "Аргус" | ПС "Олимпийская" | ф. 6 кВ №18, 57 | ДУ | до 5 мин |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13
| ООО "Аргус": |  |  |  | до 5 мин |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13
от 5 до 20 мин
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13
[5 empty] | всего по ДУ |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13
30 | АО "Торговый центр" | ПС "Советская" ф. 6 кВ 5Б, 10Б | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
| АО "Торговый центр": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего | [5 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
всего по ДУ
31 | ООО "ПЛАЗА" | ПС "ТДН" ф. 6 кВ 10, 60 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ООО "ПЛАЗА": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
всего по ДУ
32 | ООО "Лента" ТК-32 | ПС "Развилка-2" ф. 10 кВ 15, 26 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
| ООО "Лента" ТК-32: |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
всего по ДУ
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин
[5 empty] | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
от 20 до 60 мин
[5 empty] | всего |  |  |  | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
всего по ДУ
ИТОГО: |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 7.1959 | 17.3349 | 19.6049 | 22.2292 | 25.8362 | 27.1962 | 38.1262 | 44.1442 | 51.1594
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 11.71 | 21.81 | 30.78 | 34.58 | 41.04 | 61.47 | 62.79 | 65.37 | 66.535
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 10.7043 | 20.5543 | 22.2443 | 27.2443 | 36.0243 | 45.2243 | 45.2243 | 53.2243 | 62.3543 | 67.9013
[5 empty] | всего | 19.1643 | 39.4602 | 61.3892 | 77.6292 | 92.8336 | 112.1006 | 133.8906 | 154.1406 | 171.8686 | 185.5958
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 3.13 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 15.89 | 15.89 | 25.92 | 30.708 | 36.957
в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 4.0659 | 14.2049 | 16.4749 | 17.9652 | 18.2122 | 19.5722 | 20.4722 | 24.3822 | 25.1484
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 11.71 | 11.71 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.62 | 13.62 | 13.62
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 9.85 | 10.15 | 10.15 | 14.63 | 16.23 | 16.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23
[5 empty] | всего | 8.46 | 25.6259 | 36.0649 | 38.9249 | 44.8952 | 46.7422 | 48.1022 | 58.3222 | 62.2322 | 62.9984
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 12.08 | 12.08
в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 5.659
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 10.1 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 32.01 | 32.01 | 33.91 | 33.91
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 2.2043 | 2.2043 | 3.5943 | 8.5943 | 8.5943 | 12.3943 | 12.3943 | 12.3943 | 12.3943 | 13.5413
[5 empty] | всего | 2.2043 | 2.2043 | 13.6943 | 20.1743 | 20.1743 | 23.9743 | 44.4043 | 44.4043 | 47.8843 | 53.1103
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 5.659
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-22,1°С).
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго | [13 empty] | П.Н. Бабешко
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
________________Н.В. Стрельцова
"_____"_______________2022 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала АО "СО ЕЭС"
Волгоградское РДУ
____________________А.В. Корешков
"____"_______________2022 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор
филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"
_______________ А.А. Рыбин
"___" ______________ 2022 г.