## TDSheet
Журнал отключений электроэнергии по годам
Параметры: |  | Период: 01.01.2020 - 31.12.2020
Отбор: |  | Виновник технологического нарушения Равно "ВОЭ"
№ п/п | Период |  | Филиал | Участок | Линия | Причина отключения | Время продолжительности отключения (час.) | Время продолжительности отключения (мин.)
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
1 | 10.01.2020 16:25:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ "А" ЛР-10- оп. №137. | 1 | 41
2 | 11.01.2020 23:47:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 11, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение ЛР КТП-15. |  | 38
3 | 25.01.2020 22:51:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Повреждения в ТП-900. |  | 13
4 | 26.01.2020 9:03:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 3, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10кВ оп.№15-оп.№16 Л-3 ПС "Лесная" |  | 57
5 | 2020-01-27 08:30 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, п/ст "Балыклейская"-35/6/10 кВ, Горно-балыклейский участок | Повреждение изолятора на оп.29 и разрядника РВО-10 на оп.2 | 1 | 20
6 | 2020-01-27 16:18 |  | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | Линия 5, п/ст "Эльтон"-110/35/10 кВ, Эльтонский участок | Пробой изолятора на оп.101 | 1 | 52
7 | 30.01.2020 11:40:00 |  | Северные МЭС | Добринский участок | Линия 3, п/ст "Добринская"-110/10 кВ, Добринский участок | Повреждение на ВЛ-10 кВ. | 3 | 45
ИТОГО:7
ФЕВРАЛЬ
8 | 03.02.2020 16:36:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Повреждение концевой муфтыяч. №2 КЛ-10кВ ТП-1014-ТП-968 |  | 59
9 | 08.02.2020 23:50:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КЛ 10 кВ Л-4 ПС Центральная, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ яч.1 ТП-7 - яч.4 ТП-137. | 1 | 20
10 | 17.02.2020 14:29:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 26, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.26 ПС Елань-1 - ТП-101 |  | 13
11 | 24.02.2020 15:36:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение изолятора на оп.36 |  | 57
12 | 25.02.2020 10:10:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изоляторов на оп.61 | 1 | 36
13 | 25.02.2020 11:14:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изоляторов на оп.76 | 1 | 4
14 | 25.02.2020 17:00:00 |  | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | Линия 20, п/ст "Иловля"-110/10 кВ, Иловлинский участок | Подмытие опор14-16 |  | 50
15 | 27.02.2020 14:26:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 66, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Прбой изоляции КЛ-10 кВ яч. №66 ПС Урюпинская- яч. 505 РП-5, |  | 9
ИТОГО:8
МАРТ
16 | 04.03.2020 16:07:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия ВЛ-10кВ Л-6 ПС Суровикино 110/35/10 | Повреждение КМ наружной установки КЛ-10кВ яч.3 ТП-602 - оп.6-4/1. |  | 27
17 | 07.03.2020 3:10:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 251, РП-7 Камышин, Камышинский участок | Повреждение разрядника 10 кВ на оп.251-7/11 | 3 | 21
18 | 07.03.2020 3:20:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 411, РП-9 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.411 РП-9 - яч.6 ТП-221 | 1 | 48
19 | 12.03.2020 11:10:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 6, РП-2 Калач, Калачевский участок | пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.3 ТП-1040 - яч.5 ТП-922 |  | 20
20 | 13.03.2020 3:06:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 166, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-257- ТП-56. | 1 | 38
21 | 18.03.2020 14:20:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 11, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.2/4 - оп.2/5 Л-16 ПС "Котово" |  | 25
22 | 30.03.2020 13:03:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение проходных изоляторов ТП-22 |  | 24
23 | 30.03.2020 15:37:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 112, РП-1 Урюпинск, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.112 РП-1 - яч.5 ТП-12 |  | 28
ИТОГО:8
ИТОГО за I КВАРТАЛ:23
II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
24 | 03.04.2020 15:00:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп №11-1/43 - яч. №8 КТП-72. |  | 25
25 | 06.04.2020 1:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 163, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.163 РП-4 - яч.1 ТП-120 | 1
26 | 06.04.2020 11:00:00 |  | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 39, п/ст "Гумрак"-220/110/35/6 кВ, Гумракский участок | Повреждение изолятора на оп.№11 | 3 | 15
27 | 10.04.2020 11:30:00 |  | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия 5, п/ст "Киквидзе"-110/35/10 кВ, Киквидзенский участок | Повреждение штыря и изолятора на оп.№17 | 3 | 30
28 | 11.04.2020 16:05:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 25, п/ст "Заречная"-110/35/6 кВ, Фроловский участок | Перекрытие опорной изоляции КРН-2 |  | 22
29 | 12.04.2020 13:49:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 315, п/ст "Заводская"-110/6 кВ, Фроловский участок | АВР РП-2. Повреждение концевой муфты на оп №1. |  | 1
30 | 19.04.2020 11:00:00 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 27, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 оп.22 - оп.23 Л-27 ПС "Николаевская" | 1 | 55
31 | 20.04.2020 12:35:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 2, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение разрядников 10 кВ в КРН-1 |  | 45
32 | 21.04.2020 4:30:00 |  | Северные МЭС | Новониколаевский участок | Линия 3, п/ст "Элеваторная"-110/10 кВ, Новониколаевский участок | Пробой ПК-10 кВ в КТП-534. |  | 30
33 | 21.04.2020 19:40:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 14, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.2 ТП-240- яч.4 ТП251 |  | 30
34 | 23.04.2020 6:15:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 53, ЦРП-1 Фролово, Фроловский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.53 ЦРП-1 - оп.№1 "А" |  | 8
35 | 24.04.2020 14:58:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 21, ПС-110 кВ Микрорайон, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч 21 ПС Микрорайон - яч. №211 РП-8. | 1 | 19
36 | 2020-04-27 17:42 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 7, ТП-1 Городище, Городищенский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-1293. | 1 | 53
37 | 2020-04-27 18:35 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Повреждение изолятора на оп №84. |  | 35
38 | 2020-04-27 18:50 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 3, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Повреждение изолятора на оп №85. | 1
39 | 2020-04-28 17:56 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 14, РП-1 Котово, Котовский участок | Сорвало траверсу с опоры № 14-2/5 к отпайке КТП-306 | 2 | 10
ИТОГО:16
МАЙ
40 | 01.05.2020 13:39:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 7, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение концевой муфты на оп №91 |  | 7
41 | 01.05.2020 16:30:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 23, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Повреждение "А" КЛ-10 кВ яч. №23 ПС Михайловская - оп. №1. |  | 39
42 | 05.05.2020 10:33:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 3, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Повреждение изолятора на оп №5. |  | 9
43 | 05.05.2020 19:10:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 27, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение изолятора на оп №91 |  | 17
44 | 12.05.2020 12:30:00 |  | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | Линия 3, п/ст "Чирская"-110/10 кВ, Нижний Чир | Повреждение КЛ-10 кВ №1 ввод в ТП-74 | 1 | 8
45 | 15.05.2020 15:05:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия 15, ПС-110 кВ Лебяжье, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.4 ТП-808 оп. 7-1/1 |  | 25
46 | 19.05.2020 20:15:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 414, РП-9 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.3 ТП-140 - яч.1 ТП-221 | 2 | 5
47 | 23.05.2020 11:42:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 20, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | На оп №20-2/3 повреждение изолятора. |  | 49
48 | 23.05.2020 19:53:00 |  | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 32, п/ст "Гумрак"-220/110/35/6 кВ, Гумракский участок | Падение вязки провода ВЛ-6 кВ на траверсу на оп.32-1/8 | 2 | 27
49 | 2020-05-25 21:05 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 10, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.6 ТП-182 - яч.1 ТП-128 | 1 | 32
50 | 2020-05-29 16:35 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение проходного изолятора в ТП-23. |  | 50
51 | 2020-05-30 17:10 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия ВЛ-10 кВ Л-7, ЦРП г. Петров-Вал, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.11 яч.3 ТП-808 Лин. 7 ЦРП-1 | 1 | 30
ИТОГО:12
ИЮНЬ
52 | 02.06.2020 4:58:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КРН ТП-271 8Д-2, ПС-110 кВ Камышинская ТЭЦ, Камышинский участок | Перекрытие изоляции В-10 кВ яч.1 ТП-271 | 1 | 10
53 | 04.06.2020 18:45:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 17, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-80 - ТП-89 | 1 | 52
54 | 08.06.2020 18:10:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 27, ТП32 Михайловка, Михайловка | Повреждение КЛ-10 кВ яч.1 ТП-37-яч.2 ТП-174 |  | 40
55 | 09.06.2020 16:04:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 5, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-20 -ТП-57. | 1 | 56
56 | 09.06.2020 18:05:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | КРН-1 ТП-131 Л-2 ПС Центральная, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ оп.26-яч.1 ТП-147 | 2 | 23
57 | 10.06.2020 15:05:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 23, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ на оп.27-7/43 |  | 20
58 | 10.06.2020 17:10:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26, п/ст "Котово"-110/10 кВ, Котовский участок | пробой опорных изоляторов 10 кВ на оп.32 |  | 40
59 | 10.06.2020 19:35:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 44, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Повреждение концевой муфты в яч. №3 ТП-88. |  | 20
60 | 14.06.2020 1:20:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 21, п/ст "Заречная"-110/35/6 кВ, Фроловский участок | Пробой изоляции КМ КЛ-6кВ яч.21 ПС "Заречная" - оп.№1 "А" | 1 | 45
61 | 15.06.2020 12:34:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия КЛ-0,4 кВ Л-8, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Попадание животных под напряжение. |  | 16
62 | 16.06.2020 10:30:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 29, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Пробой изолятора на оп. | 7 | 40
63 | 16.06.2020 10:55:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 11, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч2 ТП-9 -яч.7 ТП-2 | 1 | 46
64 | 17.06.2020 18:40:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 15, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Пробой РВО-10 на оп.15-2/40 |  | 20
65 | 19.06.2020 10:04:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КВЛ 10 кВ Л-16 ПС Крановая, Камышинский участок | Повпеждения КЛ-10кВ яч.16 ПС Крановая - яч.418 РП-9. |  | 8
66 | 21.06.2020 20:06:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 202, РП-8 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.202 РП-8 - яч.5 ТП-253 |  | 30
67 | 28.06.2020 21:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 152, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ яч.5 ТП-53 - яч.5 ТП-143. | 1 | 40
68 | 30.06.2020 7:30:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 22, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Повреждение КМ в яч.22 ПС Паласовская. | 8 | 10
69 | 30.06.2020 17:32:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КВЛ 10 кВ Л-24 ПС Центральная, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-26 яч.2 - ОП.23-2/2 (лин.24 ПС Центральная). | 1 | 8
ИТОГО:18
ИТОГО за II КВАРТАЛ:46
III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
70 | 01.07.2020 11:53:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Отгорание шлейфов на оп.61 |  | 22
71 | 02.07.2020 17:50:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, КРН-3 Дубовка, Дубовский участок | Повреждение проходного изолятора в ТП-49 | 1 | 1
72 | 03.07.2020 17:53:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Повреждение в абонентской ТП | 1 | 47
73 | 04.07.2020 8:35:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 15, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Отгорание шлейфов на оп.15-2/48 |  | 35
74 | 04.07.2020 17:56:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 6, РП-2 Калач, Калачевский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-927 - ТП-972 |  | 29
75 | 05.07.2020 19:00:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 23, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10кВ оп.10-42- яч.№6 ТП-140 |  | 20
76 | 06.07.2020 1:28:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 24, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.58 - яч.8 РП-2 | 2 | 40
77 | 06.07.2020 12:10:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 3, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.3 ПС Лесная- яч.1 ТП-1001 |  | 20
78 | 07.07.2020 0:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 203, РП-8 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.1 ТП-206 - яч.4 ТП-209 |  | 48
79 | 07.07.2020 14:20:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 7, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.7 РП-1 - оп.1 | 1 | 9
80 | 08.07.2020 16:10:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КРН ТП-271 8Д-2, ПС-110 кВ Камышинская ТЭЦ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ яч.2 ТП-271 - яч.2 ТП-41. | 2 | 5
81 | 12.07.2020 23:48:00 |  | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | Линия 22, п/ст "Иловля"-110/10 кВ, Иловлинский участок | Пробой изоляции КЛ-10кВ "А" оп.66 - яч.2 ТП-804 | 1 | 2
82 | 13.07.2020 11:28:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 6, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Повреждение изоляции при проведении земляных работ КЛ-10 кВ ТП-437-ТП-16 | 1 | 12
83 | 23.07.2020 10:00:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изоляторов на ЛР-6 | 1 | 5
84 | 29.07.2020 15:03:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-63- оп. №27-4/20 | 1 | 17
85 | 30.07.2020 19:43:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 20, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | 7 | 12
86 | 30.07.2020 21:03:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 166, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-257 - ТП-56. | 1 | 42
87 | 30.07.2020 21:10:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 15, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Обрыв провода на отпайке к ТП-99. | 5
88 | 30.07.2020 21:33:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 163, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-120- ТП-194. |  | 44
ИТОГО:19
АВГУСТ
89 | 01.08.2020 9:50:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 3, РП-3 Суровикино, Суровикино | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-615- ТП-683. |  | 16
90 | 01.08.2020 14:22:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия ВЛ-10 кВ Л-8, ЦРП г. Петров-Вал, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛР-3 - ТП-817 | 1 | 10
91 | 05.08.2020 8:45:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Отгорание шлейфа на ЛР27-6 | 1 | 57
92 | 10.08.2020 11:19:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 509, РП-5 Урюпинск, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ор.№81 - яч.1 ТП 8 |  | 19
93 | 15.08.2020 13:14:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 10, РП-1 Краснослободск, Краснослободский участок | Попадание змеи на шины 10 кВ КТП-1019. | 3 | 26
94 | 21.08.2020 14:43:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 3, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Поврежление ВН 10 кВ в КТП-1001. | 3 | 19
95 | 30.08.2020 10:09:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 23, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Повреждение концевой муфты оп.№23-7/41 |  | 42
ИТОГО:7
СЕНТЯБРЬ
96 | 01.09.2020 14:12:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия ВЛ-10кВ Л-25 ПС Суровикино 110/35/10 | Перекрытие ВН Т-2 ТП-41. |  | 31
97 | 04.09.2020 21:10:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 12, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Повреждение изолятора на опоре 31. | 2 | 21
98 | 05.09.2020 16:35:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 115, п/ст "Заводская"-110/6 кВ, Фроловский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-707 - ЛР-115-4. |  | 32
99 | 09.09.2020 9:10:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 14, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-20- ТП-9. |  | 37
100 | 16.09.2020 16:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 5, ПС-Центральная, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 | 5
101 | 25.09.2020 9:41:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 6, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ | Повреждение в ТП-602 |  | 34
102 | 2020-09-26 20:53 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 66, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции кабельной линии. | 1
ИТОГО:7
ИТОГО за III КВАРТАЛ:33
IV КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ
103 | 2020-10-01 18:18 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия КРН Л-24 Л-5 Л-24, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Пробой изолятора на ЛР КРН Л-24 Л-5. |  | 20
104 | 07.10.2020 6:30:00 |  | Северные МЭС | Новониколаевский участок | Линия 13, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Новониколаевский участок | Повреждение ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2593 | 1
105 | 21.10.2020 12:45:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора на оп.24--18/11 |  | 45
106 | 27.10.2020 8:50:00 |  | Северные МЭС | Новоанинский участок | Линия 22, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение проходных изоляторов в КТП-4210. |  | 19
107 | 28.10.2020 21:33:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-5 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч. №14 РП-5 - ТП-219. |  | 24
108 | 2020-10-30 05:30 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.7 - оп.11-13/1 |  | 30
ИТОГО:6
НОЯБРЬ
109 | 2020-11-02 09:30 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 5, РП-1 Котово, Котовский участок | Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ птицей на оп. 5-9/24 | 1 | 13
110 | 03.11.2020 13:10:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 8, РП-9 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции в концевой муфте ТП-177яч.№2 |  | 27
111 | 16.11.2020 12:50:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 1 С.Ш. 10 кВ ПС Центральная, Камышинский участок | Повреждение концевой муфты в яч.№5 ПС Центральная |  | 35
112 | 2020-11-24 09:16 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия ВЛ-10 кВ Л-15, п/ст "Лебяжье"-110/10 кВ, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ |  | 33
ИТОГО:4
ДЕКАБРЬ
113 | 02.12.2020 18:25:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 1, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ в яч.3 ТП-6 |  | 23
114 | 16.12.2020 20:41:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия , КЛ-10 кВ №15 ПС "Городская-2", Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ №1 яч.15 ПС "Городская-2" - яч.20 РП-26
115 | 17.12.2020 8:55:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 6, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Повреждение наконечника КЛ-10 кВ на оп.№36 |  | 55
116 | 21.12.2020 10:05:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26 ПС Котовская, КВЛ-КРН 21-26, Котовский участок | Повреждение КЛ-10 кВ к ТП-270 |  | 15
ИТОГО:4
ИТОГО за IV КВАРТАЛ:14
ИТОГО за ГОД:116